建筑工程并联竣工验收（室内装饰装修工程）

一、项目概述

１.项目名称：建筑工程并联竣工验收

2.办理类型：承诺件

3.受理机构：成都市城乡建设委员会

4.办理窗口：市政务服务中心市建委窗口03

5.承诺时限：对资料完整、符合要求的项目，在出具审查材料签收凭据后7个工作日完成竣工验收工作。

6.收费依据及标准：不收费

7.窗口电话：86926355

8.投诉电话：86638846

9.办公时间：周一至周五 09：00—17:00；周六 09：00—17:00为预约服务时间

二、法定依据

1.《建设工程质量管理条例》第四十九条；

2.《中华人民共和国消防法》第十三条；

3.《中华人民共和国食品卫生法》第十九条；《公共场所卫生管理条例》第十二条；

4.《四川省涉外建设项目国家安全事项管理条例》第九条；

5.《成都市人民政府关于印发〈成都市建设项目并联审批工作方案〉的通知》（成府发〔2008〕58号）。

6.《成都市人民政府办公厅关于进一步加快推进我市成品住宅发展的实施意见》（成办发〔2017〕36号）

三、办理程序

建设单位按照批准的设计文件建设竣工后，向市建委提出竣工验收申请，由市建委牵头，按项目分类并联消防、卫生、国安等部门根据各自职责承办。

第一步：申请单位可在成都市建委网站http://www.cdcc.gov.cn或成都建信网http://cdcin.com下载并填写《成都市建筑工程竣工验收申请表》，然后持所需申请材料向市政务服务中心市建委窗口提出申请，材料齐全的，当场受理，向申请人出具受理通知书。对申请材料不符合法定形式或不符合要求的，应当场或者在２日内一次性告知申请人需要补正的全部内容，申请人应按要求修改补充。

第二步：由市建委根据项目情况将申请材料分类分送有关协办单位，由各协办单位进行内业审查。

第三步：现场踏勘。申请人可按照工程规模和进度，自愿选择多部门集中现场踏勘或各部门单独现场踏勘。

第四步：各协办单位对同意竣工验收的项目出具验收意见书，在规定时限内返回建委。对验收不合格的，要将不予验收合格的决定、理由及整改意见送交市建委窗口，由市建委窗口统一发放给申请人。

第五步：通过竣工验收的项目，申请人到市政务服务中心市建委窗口领取办结文件。

第六步：工程项目竣工验收合格后，建设单位需在15个工作日内到市政务服务中心市建委窗口办理建筑工程竣工验收备案。

四、申请材料

各部门均需《成都市建筑工程竣工验收申请表》一份，共一式四份。表格下载网址：http：//www.cdcc.gov.cn。

（一）市建委建筑工程竣工验收

1.建筑工程施工许可证

2.建筑工程竣工验收报告（原件）

3.样板间验收报告（住宅项目提供）

（二）建筑工程规划验收

1.建设工程规划许可证及其附图（原件及复印件）

2.房屋竣工规划测绘图及建筑工程规划测绘成果报告书（原件）

3.城建档案进馆审核意见书（原件）

（三）建筑工程消防验收（因随部门要求可能随时变动，以下收件供参考，实际以消防窗口现行标准为准；具体可详询消防窗口；电话028-86924814）

1.建筑工程消防验收申请表（表格在www.tf119.cn下载）

2.原公安消防监督机构核发的所有的《建筑工程消防设计审核意见书》，以及消防专项论证、会审纪要

3.建设施工许可证

4.工程竣工验收报告

5.经建设单位签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定消防灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、调试、开通的记录及水系统的耐压试验报告，室内装修工程隐蔽工程记录

6.所有消防设备和产品选用的厂家、类型、数量及产品的检查报告，装修选用产品的厂家、类型、数量及产品的检查报告

7.市消防监督机构认可检测单位对固定消防灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、钢结构防火保护的检测报告（只有室内消火栓系统的建筑不作要求）和电气防火技术检测报告

8.施工单位责任人签名、建设单位责任人签名、监理单位责任人签名认可，三方单位盖有公章的钢结构防火处理详细施工记录报告

9.自动消防设施的维护保养合同

10.竣工图纸的电子文档2份

11.有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、厂家合格证

12.施工、工程监理、检查单位的合法身份证明和资质等级证明文件

必查工程申请消防竣工验收时须提供以上资料。属于抽查范围的工程，通过省级公安机关消防机构网站的竣工验收备案受理系统进行消防竣工验收备案。备案后抽中的工程提供以上资料（合格后在消防网站www.119tf.cn打印合格证明交市建委窗口；未被抽中的工程提供消防机构竣工验收备案证明文件交市建委窗口）

（四）建筑项目卫生竣工验收

1.生活饮用水二次供水涉水产品的卫生行政部门许可证批件（水箱、水泵、管材的卫生许可批件）

2.建筑、通风空调、二次供水竣工图电子文档

（五）建筑项目国家安全事项验收

1.建筑及强、弱电竣工图各一份电子文档

2.选址批复

3.情况说明（原件）

（如不涉及国家安全只需出具情况说明，情况说明模版样式下载网址：http：//www.cdcc.gov.cn）

除标注“原件”外均为复印件、复印件均需加盖建设单位公章，并查验施工许可证原件；电子文档刻成光盘。所有部门资料请于一个工作日内一次性交齐（包括人防和消防）。

中国.成都政务审批公众服务网址：http://egov.chengdu.gov.cn/publicweb/default-index.jsp

成都市建设委员会网址：http：//www.cdcc.gov.cn